附件2：

评分标准

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 48分 |
| 1 | 技术需求的符合性 | 对应于招标文件技术商务指标的偏离度：完全满足招标文件要求得25分；标注“★”的技术商务指标负偏离每项扣3分；一般技术商务指标负偏离每项扣1分，一般功能负偏离每项扣1分；累计扣分最多为25分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、CFDA认证检测机构的检测报告等材料综合判断。 | 25分 |
| 2 | 设备性能 | 投标设备技术、性能的综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评价，如通道数、单次检测项目数、检测时间、加样方式等评价（综合评定）（0-6分） | 6分 |
| 3 | 技术服务培训及安装验收方案 | 1、根据投标文件中所提供的技术服务方案、内容和措施评审打分：0-3分，未提供不得分。 2、根据投标文件中所提供的培训方案，包括培训内容、培训对象、培训时间、师资安排等综合评审：0-3分，未提供不得分。 3、根据供应商提供的项目安装、调试的方案综合评审，包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）等内容评审打分：0-3分，未提供不得分。 4、根据供应商提供的项目验收方案，包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容评审打分：0-3分，未提供不得分。 | 12分 |
| 4 | 优惠条件 | 1、投标文件提供的配置内容是否有超出招标文件要求的优惠条件，如额外增加的配件，备品备件，耗材等，0-2分。 2、根据供应商承诺的质保期后的售后服务情况、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审：0-2分。 3、质保期后的维修价格（整机保修、单次维修、人工费等）是否优惠：0-1分。 | 5 |
| 商务分 | 13分 |
| 5 | 售后服务承诺 | 由设备制造商提供质保期内售后服务保障的，得2分，由投标供应商提供质保期内售后服务保障的，得1分，未提供售后服务保障的不得分。 2、根据投标文件中提供的售后服务响应情况，售后服务响应速度快慢、售后服务内容、售后服务人员的能力等综合评分，0-5分。 3、根据售后服务便捷程度（提供售后服务机构营业执照等证明材料）、备品备件储备是否充足等内容评审打分，0-3分，未提供不得分。 | 10分 |
| 6 | 质保期 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；保修期每超招标文件规定年限1年加1分，最高加2分，本项最高3分 | 3分 |
| 资信及其他 | 9分 |
| 7 | 企业 业绩 | 投标同品牌同类产品，合同签订时间自2018年1月1日以来，与最终用户签订的近三年销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得5分。 | 5分 |
| 8 | 企业实力 | 根据投标人综合实力、履约能力，经营状况等情况进行综合评定，综合实力强得2分，履约能力，经营状况良好得1分，经营状况不良不得分 | 2分 |
| 9 | 政策分 | 1、投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| 价格分 | 30分 |
| 10 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的最终有效投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算，并保留小数2位： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |
| 11 | 其他 | 标注“▲”的条款发生负偏差的，投标文件将视为无效投标。 |